## 파일정보
파일ID | 파일설명 | 수집주기 | 수집주기체크컬럼ID | 헤더라인번호 | 최소레코드수 | 최대레코드수 | 최소컬럼수 | 최대컬럼수
kwater_recipe06_dataset1 | 2021년 RO1, MF1막의 원수수질정보, 막 운영인자(비플럭스, R) | H | Date | 0
kwater_recipe06_dataset2 | 2022년 RO1, MF1막의 원수수질정보, 막 운영인자(비플럭스, R) | H | Date | 0

## 컬럼정의
파일ID | 컬럼순번 | 컬럼ID | 컬럼설명 | 컬럼카테고리 | 데이터타입 | 정수부분자릿수 | 소숫점이하자릿수 | PK 여부 | Not Null 여부 | 디폴트값 | NULL코드 | 코드ID | 코드고정 여부 | 비고
kwater_recipe06_dataset1 | 1 | Date | 측정된 년-월-일 시-분-초(21년) |  | DATE
kwater_recipe06_dataset1 | 2 | 운영차압 | 막 운영차압(21년) |  | NUMBER
kwater_recipe06_dataset1 | 3 | 비플럭스 | RO막 운영인자(21년) |  | NUMBER
kwater_recipe06_dataset1 | 4 | 원수 수온 | 유입되는 원수의 수온 (21년) |  | NUMBER
kwater_recipe06_dataset1 | 5 | 원수 탁도 | 유입되는 원수 탁도(21년) |  | NUMBER
kwater_recipe06_dataset1 | 6 | 원수 TDS | 유입되는 원수 TDS(21년) |  | NUMBER
kwater_recipe06_dataset1 | 7 | 원수 전기전도도 | 유입되는 원수의 전기전도도(21년) |  | NUMBER
kwater_recipe06_dataset1 | 8 | 원수 pH | 유입되는 원수의 pH(21년) |  | NUMBER
kwater_recipe06_dataset1 | 9 | 유입압력 | 유입되는 원수의 압력(21년) |  | NUMBER
kwater_recipe06_dataset1 | 10 | 생산량 | 단위면적당 생산유량(21년) |  | NUMBER
kwater_recipe06_dataset1 | 11 | Date | 측정된 년-월-일 시-분-초(21년) |  | DATE
kwater_recipe06_dataset1 | 12 | 운영차압 | 막 운영차압(21년) |  | NUMBER
kwater_recipe06_dataset1 | 13 | R값 | MF막 운영인자(21년) |  | NUMBER
kwater_recipe06_dataset1 | 14 | 원수 수온 | 유입되는 원수의 수온 (21년) |  | NUMBER
kwater_recipe06_dataset1 | 15 | 원수 탁도 | 유입되는 원수 탁도(21년) |  | NUMBER
kwater_recipe06_dataset1 | 16 | 원수 TDS | 유입되는 원수 TDS(21년) |  | NUMBER
kwater_recipe06_dataset1 | 17 | 원수 전기전도도 | 유입되는 원수의 전기전도도(21년) |  | NUMBER
kwater_recipe06_dataset1 | 18 | 원수 pH | 유입되는 원수의 pH(21년) |  | NUMBER
kwater_recipe06_dataset1 | 19 | 유입압력 | 유입되는 원수의 압력(21년) |  | NUMBER
kwater_recipe06_dataset1 | 20 | 생산량 | 단위면적당 생산유량(21년) |  | NUMBER
kwater_recipe06_dataset2 | 21 | Date | 측정된 년-월-일 시-분-초(22년) |  | DATE
kwater_recipe06_dataset2 | 22 | 운영차압 | 막 운영차압(22년) |  | NUMBER
kwater_recipe06_dataset2 | 23 | 비플럭스 | RO막 운영인자(22년) |  | NUMBER
kwater_recipe06_dataset2 | 24 | 원수 수온 | 유입되는 원수의 수온 (22년) |  | NUMBER
kwater_recipe06_dataset2 | 25 | 원수 탁도 | 유입되는 원수 탁도(22년) |  | NUMBER
kwater_recipe06_dataset2 | 26 | 원수 TDS | 유입되는 원수 TDS(22년) |  | NUMBER
kwater_recipe06_dataset2 | 27 | 원수 전기전도도 | 유입되는 원수의 전기전도도(22년) |  | NUMBER
kwater_recipe06_dataset2 | 28 | 원수 pH | 유입되는 원수의 pH(22년) |  | NUMBER
kwater_recipe06_dataset2 | 29 | 유입압력 | 유입되는 원수의 압력(22년) |  | NUMBER
kwater_recipe06_dataset2 | 30 | 생산량 | 단위면적당 생산유량(22년) |  | NUMBER
kwater_recipe06_dataset2 | 31 | Date | 측정된 년-월-일 시-분-초(22년) |  | DATE
kwater_recipe06_dataset2 | 32 | 운영차압 | 막 운영차압(22년) |  | NUMBER
kwater_recipe06_dataset2 | 33 | R값 | MF막 운영인자(22년) |  | NUMBER
kwater_recipe06_dataset2 | 34 | 원수 수온 | 유입되는 원수의 수온 (22년) |  | NUMBER
kwater_recipe06_dataset2 | 35 | 원수 탁도 | 유입되는 원수 탁도(22년) |  | NUMBER
kwater_recipe06_dataset2 | 36 | 원수 TDS | 유입되는 원수 TDS(22년) |  | NUMBER
kwater_recipe06_dataset2 | 37 | 원수 전기전도도 | 유입되는 원수의 전기전도도(22년) |  | NUMBER
kwater_recipe06_dataset2 | 38 | 원수 pH | 유입되는 원수의 pH(22년) |  | NUMBER
kwater_recipe06_dataset2 | 39 | 유입압력 | 유입되는 원수의 압력(22년) |  | NUMBER
kwater_recipe06_dataset2 | 40 | 생산량 | 단위면적당 생산유량(22년) |  | NUMBER

## 참고_작성항목설명
시트명 | 항목명 | 필수입력 여부 | 타입 | 디폴트값 | 코드 | 설명 | 비고
파일정보 | 파일ID | Y | str | FILE_01 |  | 파일명 | 파일 확장자가 CSV인 경우 생략 가능
파일정보 | 수집주기 | Y | str | A | A,Y,Q,M,W,D | A : 주기 없음 , NULL인 경우 'A'와 동일 Y (월, 일) : 연단위 시계열 데이터 (수집일이 고정인 경우 XX월XX일 표기) Q (월2, 일) : 분기단위 시계열 데이터 (수집일이 고정인 경우 분기내 (1,2,3)월 XX일 표기) M (일) : 월단위 시계열 데이터 (수집일이 고정인 경우 XX일 표기) W (요일) : 주단위 시계열 데이터 (수집일이 고정인 경우 X요일 표기) D : 일단위 시계열 데이터 h (분, 초) : 시간단위 시계열 데이터 (수집시간이 고정인 경우 XX분XX초 표기) m (초) : 분단위 시계열 데이터 (수집시간이 고정인 경우 XX초 표기) s : 초단위 시계열 데이터 | 현재는 시계열 데이터인 경우 연, 분기, 월, 일 단위인 경우만 처리됨
파일정보 | 수집주기체크컬럼ID |  | str |  |  | 수집주기가 있는 경우, 수집주기를 체크하는 대상 컬럼ID
파일정보 | 헤더라인번호 | Y | int | 0 |  | 헤더가 있는 경우 : 0부터 시작 헤더가 없는 경우 : -1 | 헤더라인번호가 음수이면 무조건 -1로 변경
파일정보 | 최소레코드수 |  | int |  |  | 파일의 최소 레코드 수 제한이 있는 경우 정수로 표현
파일정보 | 최대레코드수 |  | int |  |  | 파일의 최대 레코드 수 제한이 있는 경우 정수로 표현
파일정보 | 최소컬럼수 |  | int |  |  | 파일의 최소 컬럼 수 제한이 있는 경우 정수로 표현
파일정보 | 최대컬럼수 |  | int |  |  | 파일의 최대 컬럼 수 제한이 있는 경우 정수로 표현
컬럼정의 | 파일ID | Y | str |  |  | [파일정보] 시트의 "파일ID"와 동일
컬럼정의 | 컬럼순번 |  | int |  |  | 1부터 정수로 입력
컬럼정의 | 컬럼ID | Y | str |  |  | 파일에 header가 있는 경우, header에 표기한 이름
컬럼정의 | 컬럼명 |  | str |  |  | 컬럼설명
컬럼정의 | 컬럼카테고리 |  | str |  |  | 컬럼이 레시피에서 사용되는 용도에 대한 카테고리 설명
컬럼정의 | 데이터타입 | Y | str | VARCHAR | VARCHAR, CHAR, VARBINARY, BINARY, NUMBER, DATE, DATETIME, TIME
컬럼정의 | 정수부분자릿수 |  | int |  |  | 정수부분의 최대 자릿수 제한. String 변수의 경우 string 글자 수 제한.
컬럼정의 | 소숫점이하자릿수 |  | int |  |  | 실수 : 소수점이하 자릿수 그외 : (NULL)
컬럼정의 | PK여부 |  | str | N | Y, N | Y or N (NULL이면 N으로 취급)
컬럼정의 | Not Null 여부 |  | str | N | Y, N | Y or N (NULL이면 N으로 취급)
컬럼정의 | 디폴트값 |  | str |  |  | 고정값만 가능
컬럼정의 | NULL코드 |  | str |  |  | NULL인 경우, 대체값
컬럼정의 | 코드ID |  | str
컬럼정의 | 코드고정 여부 |  | str | N | Y, N | 레시피를 활용할 때 해당 컬럼의 코드값이 그대로 사용되어야 하는지에 대한 여부
컬럼정의 | 비고 |  | str